ФГБОУ ВО
«Калининградский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ	УТВЕРЖДАЮ
Руководитель:_____________	Ст. гр. 18-ВТ: Поляков Л.Д.
Подпись:________(________________) Подпись:_____(__________)
Дата:________________ Дата:_______________ Печать: Печать:

«Автоматизированная система дистанционного управления офисом компании «ООО МАНУФАКТУРА ВЕОМ»»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На 22 листах
Действует с марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель:________________________________
Подпись:_____________(_________________)
Дата:_______________
Печать:

Калининград 2022
Аннотация

Настоящее техническое задание (ТЗ) определяет назначение и специальные требования к автоматизированной системе дистанционного управления офисом компании «ООО МАНУФАКТУРА ВЕОМ» для создания комфортных условий труда сотрудников.

# Общие сведения
## 1.1. Наименование системы
Полное наименование системы: Автоматизированная система дистанционного управления офисом компании «ООО МАНУФАКТУРА ВЕОМ»
Краткое наименование: АСДУО

## 1.2. Наименование предприятий - заказчика и разработчика
Заказчик: «ООО МАНУФАКТУРА ВЕОМ»
адрес: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Больничная, д. 7, квартира 1
Разработчик:
Поляков Лев Денисович
адрес: г. Калининград, Московский прт., д. 36.

## 1.3. Основания для проведения работ
Работа выполняется на основании индивидуального задания на курсовой проект по дисциплине «Технология проектирования автоматизированных систем обработки информации и управления», утвержденного заведующим кафедрой СУ и ВТ, кандидатом технических наук, Петрикиным В.А. и руководителем выпускной квалификационной работы Разработчика, доцентом кафедры СУ и ВТ, кандидатом педагогических наук Петровым С.В.

## 1.4. Плановые сроки начала и окончания работы
Дата начала работ: март 2022 года.
Дата окончания работ: июнь 2022 года.

## 1.5. Источники и порядок финансирования
Работа носит инициативный характер, финансируется из собственных средств Разработчика.

## 1.6. Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ по созданию систем
Работы по созданию АСДУО сдаются Разработчиком поэтапно в соответствии с календарным планом Проекта. По окончании каждого из этапов работ Разработчик сдает Заказчику соответствующие отчетные документы этапа, в конце всех этапов все документы оформляются в пояснительную записку. Разработчик обеспечивает авторский надзор над функционированием системы в течение срока полезного использования (не менее 18 месяцев с момента ввода ее в действие). Заказчик получает полный доступ к АСДУО и все права.

# Назначение и цели создания системы
## 2.1. Назначение системы
Автоматизированная система дистанционного управления офисом должно создаваться в виде аппаратно-программного комплекса, предназначенного для поддержания комфортных для сотрудников условий микрофлоры.
Разрабатываемый аппаратно-программной комплекс должен предоставлять возможности решения следующих задач:
- Управление уровнем освещенности на рабочем месте;
- Управление уровнем влажности на рабочем месте;
- Управление температурным уровнем на рабочем месте;
- Уведомление об отклонении от норм загрязненности и температуры воздуха на рабочем месте;

## 2.2. Цели создания системы
АСДУО создаётся с целью предоставления средств контроля и поддержания условий на рабочем месте офиса.
# Характеристика объекта автоматизации
## 3.1. Краткие сведения об объекте автоматизации
«ООО МАНУФАКТУРА ВЕОМ» - это компания, основным видом деятельности которой является разработка компьютерного программного обеспечения. В частности, видеоигр, рассчитанных на международный рынок.
## 3.2. Сведения об условиях эксплуатации объекта и характеристиках окружающей среды
Программные и технические компоненты АСДУО должны эксплуатироваться в условиях и характеристиках окружающей среды объекта автоматизации («СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09. Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях»). Дополнительная информация находится в разделе 4.2.1.
# 4. Требования к системе
## 4.1. Требования к системе в целом
### 4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы
В АСДУО необходимо выделить следующие функциональные подсистемы:
- Управление уровнем освещенности рабочего места
- Управление уровнем влажности рабочего места
- Управление температурным уровнем рабочего места
- Контроль чистоты воздуха
- Панель управления рабочим местом
- Уведомления о состоянии подсистем управления и контроля
- Панель авторизации
Управление уровнем освещенности рабочего места:
- Задание желаемого уровня освещенности;
- Задание порога естественной освещенности;
- Определение уровня освещенности;
- Поддержание желаемой освещенности;
Управление уровнем влажности рабочего места:
- Задание желаемого уровня влажности;
- Определение уровня влажности
- Поддержание желаемой влажности;
Управление температурным уровнем рабочего места:
- Задание желаемой температуры
- Определение температурного уровня
- Поддержание желаемой температуры
- Определение о выходе температурного уровня за желаемые пределы
Контроль загрязненности воздуха:
- Определение уровня загрязненности воздуха;
- Оповещение о превышении предельно допустимого уровня загрязненности
Панель управления рабочим местом:
- Установка желаемых параметров систем управления и контроля;
- Получение и отображение оповещений от систем управления и контроля;
Уведомления о состоянии подсистем управления и контроля:
- Уведомление о выходе показателей подсистем за пределы заданной нормы;
- Отображение уровня показателей подсистем
Панель авторизации:
Возможность войти в систему;

### 4.1.2. Требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его работы
В АСДУО предусмотрена одна категория пользователей.
Пользователь должен являться сотрудником «ООО МАНУФАКТУРА ВЕОМ» с закрепленным за ним рабочим местом
Пользователь системы должен иметь следующие возможности:
Использование АСДУО по прямому назначению со всем ее функционалом;
Пользователь должен обладать доступом ко всем основным функциям системы.

### 4.1.3. Показатели назначения
АСУЕО должно обеспечивать простое и быстрое взаимодействие с аппаратной частью для установления необходимого уровня освещенности
### 4.1.4. Требования безопасности
Защита технических средств от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, акустических шумов и т.п. должна осуществляться в соответствии с требованиями по эксплуатации, предъявляемыми к оборудованию его разработчиками. Устанавливаемое оборудование должно соответствовать требованиям электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065-2002. Допустимый уровень электромагнитных полей на рабочих местах должен отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм (СП 2.4.3648-20 от 01.01.2021 г.)
Комплекс технических средств должен соответствовать требованиям техники безопасности, основными из которых являются:
- все внешние элементы технических устройств, находящиеся под напряжением, должны иметь защитное заземление;
- технические устройства должны быть установлены в местах, обеспечивающих свободный и безопасный доступ к ним при эксплуатации и проведении профилактического обслуживания;
- сотрудники, которые работают на технических средствах, должны проходить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций по технике безопасности;
- в помещении, предназначенном для эксплуатации технических средств, должны быть обеспечены противопожарные меры безопасности.

### 4.1.5. Требования к эргономике и технической эстетике
Взаимодействие пользователей с прикладным программным обеспечением, входящим в состав системы должно осуществляться посредством визуального графического интерфейса (GUI).
Интерфейс системы должен быть понятным и удобным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать отображение экранных форм за удовлетворительное время.
Навигационные элементы должны быть выполнены в удобной для пользователя форме. Средства редактирования информации должны удовлетворять принятым соглашениям в части использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска, использования оконной системы, общепринятым стандартам построения графического интерфейса пользователя. Ввод-вывод данных системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен соответствовать современным эргономическим требованиям и обеспечивать удобный доступ к основным функциям и операциям системы. Пользовательский интерфейс должен оповещать пользователя в случае возникновения ошибок и сбоев.
Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипуляторов типа «мышь» и «клавиатура», то есть управление системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и других интерактивных элементов, а также настраиваемых «горячих клавиш». Ввод с клавиатуры используется для заполнения и редактирования текстовых и числовых полей экранных форм.
 Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей. В таких случаях система должна выдавать пользователю соответствующие сообщения об ошибках, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.
Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации:
- все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом стиле, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;
- для обозначения сходных операций должны использоваться сходные графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы. Термины, используемые для обозначения типовых операций, а также последовательности действий пользователя при их выполнении, должны быть унифицированы;
- внешнее поведение сходных элементов интерфейса должно реализовываться одинаково для однотипных элементов.
Система должна соответствовать требованиям эргономики и профессиональной медицины при условии укомплектования высококачественным оборудованием (ПЭВМ, монитором и прочим оборудованием), имеющим необходимые сертификаты соответствия и безопасности Росстандарта.

### 4.1.6 Требования к защите информации от несанкционированного доступа
АСУЕО не производит хранения персональных данных пользователя
Для защиты ИС «Управление проектами» от несанкционированного доступа необходимо предусмотреть авторизацию пользователя при входе в систему

### 4.1.7 Требования по сохранности информации при авариях
АСУЕО должно восстанавливать свое функционирование при корректном перезапуске аппаратных средств. В аппаратно-программном комплексе должно быть обеспечено резервное копирование данных (учетные записи и соответствующие им рабочие места). Резервное копирование и архивирование удаленной базы данных должно производиться не реже одного раза в сутки. Время хранения архивов – 1 месяц (может быть увеличено пользователем).

## 4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым системой
### 4.2.1 Перечень подлежащих автоматизации функций и задач
В АСДУО должно включать в себя следующие подсистемы:
- Управление уровнем освещенности рабочего места
- Управление уровнем влажности рабочего места
- Управление температурным уровнем рабочего места
- Контроль чистоты воздуха
- Уведомление о состоянии подсистем управления и контроля
- Панель управления рабочим местом
- Панель авторизации

Подсистема «Управление уровнем освещенности рабочего места» должна включать в себя:
- Вывод уровня освещенности на внешний интерфейс;
- Изменение поворота жалюзи при рабочем месте;
- Изменение уровня искуственной освещенности рабочего места;
Подсистема «Управление уровнем влажности рабочего места» должна включать в себя:
- Вывод уровня влажности на внешний интерфейс;
- Вывод уровня заряда увлажителя на внешний интерфейс;
- Запуск увлажнителя для изменения уровня влажности рабочего места;
Подсистема «Управление температурным уровнем рабочего места» должна включать в себя:
- Вывод уровня температуры на рабочем месте;
- Передача желаемого температурного уровня на кондиционер
Подсистема «Контроль чистоты воздуха» должна включать в себя:
Вывод уровня загрязненности воздуха на внешний интерфейс;
Подсистема «Уведомление о состоянии подсистем управления и контроля» должна включать в себя:
- Проверка данных с подсистем управления и контроля на соответствие условиям;
- Передача сообщений о несоответствии данных с подсистем управления и контроля условиям на панель управления рабочим местом;
Подсистема «Панель управления рабочим местом» должна включать в себя:
- Окно с полями для ввода желаемых параметров системы и кнопкой подтверждения;
- Окно с уведомлениями, поступающими с рабочих мест;
Подсистема «Панель авторизации» должна включать в себя:
Окно ввода логина и пароля;

### 4.2.2 Временной регламент реализации каждой функции или задачи
Для каждой выделенной автоматизируемой функции должно предусматриваться максимальное время выполнения.
Время на запуск системы не должно превышать среднего для используемого устройства.
Время на отклик при выборе компонента пользовательского интерфейса не должно превышать 2 секунд.
Время со времени отклика на задание желаемого значения освещенности до начала изменения реального значения аппаратной части до заданного не должно превышать 20 секунд.

### 4.2.3 Требования к качеству и форме реализации каждой функции или задачи
В разрабатываемых автоматизируемых функциях необходимо предусмотреть выполнение следующих условий:
- Используемые компоненты аппаратной части должны предоставлять некоторый уровень точности, достаточный для создания ощущения примерной точности у среднего пользователя;
- Должен осуществляться контроль вводимой информации, проверка корректности ввода, система должна явно оповещать пользователя в случае ввода некорректного формата данных;
- Графический пользовательский интерфейс системы должен быть доступным и понятным, основные навигационные и функциональные элементы должны иметь семантические пиктограммы.

## 4.3 Требования к видам обеспечения

### 4.3.2 Требования к лингвистическому обеспечению
Для организации диалога системы с пользователем должен применяться графический оконный пользовательский интерфейс. Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений) должны быть на русском языке.
### 4.3.3 Требования к программному обеспечению
Автоматизированная система управления освещенностью должна являться аппаратно-програмным комплексом из аппаратного устройства, контролирующего уровень открытости жалюзей и уровня искуственного освещения и WEB-приложением, являющим собой интерфейс для контроля уровня освещенности и программную часть преобразования значений. Для функционирования интерфейса системы необходим веб-браузер, полноценно реализующий стандарт HTML5. Для непосредственного написания кода микроконтроллера должна использоваться среда разработки Arduino IDE. Для написания программного кода интерфейса взаимодействия через WEB-приложение должен использоваться текстовый редактор NeoVim.

### 4.3.4 Требования к техническому обеспечению
Требования к минимальным техническим характеристикам используемого микроконтроллера:
- Наличие одного или более аналогового ввода;
- Наличие одного или более дискретных выводов;
- Наличие одного или более дискретных вводов;
- Наличие wi-fi модуля
- Наличие 32 или 64 битного процессора с частотой 1MHz или более
Устройство управления должно соответствовать рекоммендуемым системным требованиям выбранного веб-браузера, полноценно реализующего стандарт HTML5.

### 4.3.5 Требования к метрологическому обеспечению
Результирующие значения погрешности не должны доставлять ощутимого дискомфорту пользователя.

### 4.3.6 Требования к организационному обеспечению
АСУЕО не должно предъявлять специфических требований к организационному обеспечению.

### 4.3.7 Требования к методическому обеспечению
В состав методического обеспечения системы должны входить следующие документы:
- Руководство пользователя;
- Документация хода разработки системы;
- Список изменений для каждой версии и модификации системы;
- Репозиторий с исходным кодом и ресурсами проекта в среде Git.

# 5. Состав и содержание работ по созданию системы

Периоды выполнения проекта, приведенные ниже, являются условными и могут корректироваться по согласованию с Заказчиком в ходе проектирования.
Таблица 1. Этапы создания АСДУО и сроки выполнения работ.
Наименование стадии и этапов создания системы	Сроки выполнения работ	Результаты работ
1.Технический проект: / 1.1 Разработка проектных решений по АСДУО; / 1.2 Разработка документации на АСДУО.	Март 2022	Технический проект на создание АСДУО
2.Разработка АСДУО: / 2.1 Реализация АСДУО в соответствии с ТЗ; / 2.2 Тестовая демонстрация разработанных механизмов Заказчику.	Апрель 2022	Разработанное АСДУО в соответствии с ТЗ
3. Ввод в действие: / 3.1 Подключение АСДУО к реальной сети Заказчика; / 3.2 Проведение предварительных испытаний.	Май 2022	Протоколы проведения тестовой эксплуатации
4.Сопровождение АСДУО / 4.1 Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами	В течение срока гарантийного обслуживания (18 месяцев).	Гарантийное обслуживание

# 6. Порядок контроля и приёмки системы
Сдача-приёмка работ производится поэтапно, в соответствии с Календарным графиком. Основанием для сдачи-приёмки работ служит Отчёт о завершении работ по стадии, представляемый Разработчиком. Для сдачи-приемки представляется также документация, перечисленная в разделе 8 настоящего ТЗ.
Сдача-приемка осуществляется комиссией, в состав которой входят представители Заказчика и Разработчик. По результатам приемки подписывается акт приемочной комиссии.
Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия передаются Заказчику.

# 7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действии
В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется выполнить работы по подготовке к вводу АСДУО в действие. При подготовке к вводу в эксплуатацию АСДУО Разработчик должен обеспечить выполнение следующих работ:
- Провести опытный запуск АСДУО;
- Обеспечить доступ пользователя к работе с системой;
Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие, включая перечень основных мероприятий и их исполнителей, должны быть уточнены на стадии подготовки рабочей документации и по результатам опытной эксплуатации.

# Требования к документированию
1. Описание автоматизируемых функций.
2. Описание технологического процесса обработки данных.
3. Описание организации информационной базы.
4. Описание комплекса технических средств.
5. Технологическая инструкция.
6. Руководство Пользователя.
7. Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистемы, систем).

# 9. Источники разработки
Настоящее Техническое Задание разработано на основании следующих документов и информационных материалов:
1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Заголовок: Автоматизированные системы стадии создания. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 6с.
2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Заголовок: Техническое задание на создание автоматизированной системы. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 12с.
3. ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Заголовок: Виды испытаний автоматизированных систем. – М.: Изд-во стандартов, 1992. – 6с.
4. ГОСТ 7.1 – 84. Библиографическое описание документа. Заголовок: Общие требования и правила составления. М.: Изд-во стандартов, 1986. – 50с.
5. ГОСТ 7.82 – 2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных изданий. Заголовок: Общие требования и правила составления. М.: Изд-во стандартов, 2001. – 27с.
6. Рудинский И.Д. – Технология проектирования автоматизированных систем обработки информации и управления. Учебное пособие для вузов. − М.: Горячая линия–Телеком, 2011. – 304 с.
7. Рудинский И.Д. – Структурные основы тестологии. Научное издание. − М.: Горячая линия–Телеком, 2015. – 244 с.
8. Veom Studio [электронный ресурс]. Режим доступа – свободный. URL: veomstudio.com
9. Arduino - Home [электронный ресурс]. Режим доступа – свободный. URL: https://www.arduino.cc/